# 📥 Возврат с поверки

## Когда использовать

Приборы вернулись из ЦСМ.

## Подготовка

- Найдите приборы со статусом  На поверке.

- Галочки.

- Кнопка  Вернуть (N).

## Поля

### Дата поверки *

Из свидетельства. Не в будущем.

### Организация

Например ФБУ «Красноярский ЦСМ».

### Результат (общий)

Годен / Брак / В процессе.

### ☑ Одно свидетельство на всех

Один номер — для всей партии.

### Таблица приборов

Каждому: свидетельство и результат.

### Блок «Замены»

Галочка стоит — замена вернётся на склад.

Снять — замена останется активной.

## После

- Обновятся last_calibration, cert, last_result.

- «На поверке» снимается.

- Замены на склад.

- Таблица отфильтруется по дате возврата.