# 📦 Отправка на поверку

## Когда использовать

Приборы физически отправляются в ЦСМ.

Для поверки на месте —

Быстрая поверка

.

## Подготовка

- Галочки у нужных строк (или верхний чекбокс — всё на странице).

- Появится панель  Выбрано: N.

- Кнопка  Отправить (N).

## В окне

### Список

Прокручиваемый ID и модели. Тех, кто уже на поверке, система пропустит.

### Блок «Замены»

Для каждого прибора — складские того же типа. Радиокнопки: S-003 — Sartorius / «Без замены».

С заменой: складская станет активной, оригинал уйдёт, появится ↔ замена: X-XXX.

Без замены: просто уйдёт.

### Дата отправки *

По умолчанию сегодня. Не в будущем.

### Примечание

Например «Курьер, накладная №123».

## Кнопки

- Отправить.

- Распечатать акт.

- Отмена.

## После отправки

- Статус —  На поверке.

- Замены активны.

- Запись в журнале.

## Акт отправки

Откроется в новой вкладке. Список приборов + подписи «Сдал / Принял». Ctrl+P → печать.

## Отмена отправки

→ Отменить отправку. Прибор вернётся, замена — на склад.